Allegato “A”

MINUTO MANTENIMENTO E PRONTO INTERVENTO

Per minuto mantenimento s’intende l’insieme delle piccole riparazioni o interventi sostitutivi di maniglie, rubinetti, vetri rotti, etc. …………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Ai  fini del presente contratto saranno inclusi in tale servizio, e quindi non compresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi, da compensare per la sola prestazione di mano d’opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio mediante il canone relativo al servizio di cui all’art. 10.5:

- sostituzione di apparecchiature del tipo: rubinetteria di ogni tipo, sifoni di scarico di ogni tipo, batteria per cassetta di scarico tipo Catis, flessibili, guarnizioni, chiavi di arresto, etc.  e quant’altro si renda necessario al ripristino della funzionalità di singoli apparecchi igienico-sanitari;

- sostituzione di qualsiasi punto presa e/o punto luce e/o punto telefonico,   del solo interruttore (frutto)  e/o della sola presa (frutto) e/o della placca di rivestimento; del tubo fluorescente e/o dello starter e/o del reattore (max n. 2), relè, batteria di lampada di emergenza, interruttori magnetotermici  differenziali, spie, led di sicurezza fuori uso, etc.  e quant’altro si renda necessario al ripristino della funzionalità di ciascun elemento;

- sostituzione di maniglie di qualsiasi tipo e genere, anche del tipo  premi/apri,  compreso altresi’ la eventuale sostituzione di  cilindro, etc.;

- di qualsiasi tipologia  di vetro con guarnizioni e fermavetri.

N.B.: Restano esclusi dal predetto “minuto mantenimento e pronto intervento” gli interventi di disostruzione  della rete fognante orizzontale e verticale.